## 日常水質
加計浄化センター維持管理週報 |  |  |  | 令和8年度
平均
全日電力量 |  | Kｗｈ
力測電力量 |  | Kｗｈ
無効電力量 |  | Kvar
デマンド |  | Kw
水道使用量 |  | ㎥
軽油(残量) |  | ℓ
返送汚泥流量 |  | ㎥
余剰汚泥流量 |  | ㎥
放流流量 |  | ㎥
日 常 水 質 測 定 結 果
測 定 項 目 |  |  | 測定日
測定者
水温 |  | ℃ | 流入
ディッチ
放流
外観 | 油膜・色合 |  | 流入
ディッチ
放流
透視度 |  | ｃｍ | 流入水
放流水
臭気 | 腐敗臭 | 有無 | 流入
ディッチ
放流
PH |  | ― | 流入
ディッチ
放流
SV | SV・10 | ％ | ディッチ
SV・20
SV・30
SV・24h
MLSS |  | ㎎/ℓ | ディッチ
汚泥界面 |  | ｃｍ | 終沈
残留塩素 |  | ㎎/ℓ | 放流水
塩素投入量 |  | kg | 塩素混和池
備 考
加計浄化センター維持管理週報
平均
全日電力量 |  | Kｗｈ
力測電力量 |  | Kｗｈ
無効電力量 |  | Kvar
デマンド |  | Kw
水道使用量 |  | ㎥
軽油(残量) |  | ℓ
返送汚泥流量 |  | ㎥
余剰汚泥流量 |  | ㎥
放流流量 |  | ㎥
日 常 水 質 測 定 結 果
測 定 項 目 |  |  | 測定日
測定者
水温 |  | ℃ | 流入
ディッチ
放流
外観 | 油膜・色合 |  | 流入
ディッチ
放流
透視度 |  | ｃｍ | 流入水
放流水
臭気 | 腐敗臭 | 有無 | 流入
ディッチ
放流
PH |  | ― | 流入
ディッチ
放流
SV | SV・10 | ％ | ディッチ
SV・20
SV・30
SV・24h
MLSS |  | ㎎/ℓ | ディッチ
汚泥界面 |  | ｃｍ | 終沈
残留塩素 |  | ㎎/ℓ | 放流水
塩素投入量 |  | kg | 塩素混和池
備 考
加計浄化センター維持管理週報
平均
全日電力量 |  | Kｗｈ
力測電力量 |  | Kｗｈ
無効電力量 |  | Kvar
デマンド |  | Kw
水道使用量 |  | ㎥
軽油(残量) |  | ℓ
返送汚泥流量 |  | ㎥
余剰汚泥流量 |  | ㎥
放流流量 |  | ㎥
日 常 水 質 測 定 結 果
測 定 項 目 |  |  | 測定日
測定者
水温 |  | ℃ | 流入
ディッチ
放流
外観 | 油膜・色合 |  | 流入
ディッチ
放流
透視度 |  | ｃｍ | 流入水
放流水
臭気 | 腐敗臭 | 有無 | 流入
ディッチ
放流
PH |  | ― | 流入
ディッチ
放流
SV | SV・10 | ％ | ディッチ
SV・20
SV・30
SV・24h
MLSS |  | ㎎/ℓ | ディッチ
汚泥界面 |  | ｃｍ | 終沈
残留塩素 |  | ㎎/ℓ | 放流水
塩素投入量 |  | kg | 塩素混和池
備 考
加計浄化センター維持管理週報
平均
全日電力量 |  | Kｗｈ
力測電力量 |  | Kｗｈ
無効電力量 |  | Kvar
デマンド |  | Kw
水道使用量 |  | ㎥
軽油(残量) |  | ℓ
返送汚泥流量 |  | ㎥
余剰汚泥流量 |  | ㎥
放流流量 |  | ㎥
日 常 水 質 測 定 結 果
測 定 項 目 |  |  | 測定日
測定者
水温 |  | ℃ | 流入
ディッチ
放流
外観 | 油膜・色合 |  | 流入
ディッチ
放流
透視度 |  | ｃｍ | 流入水
放流水
臭気 | 腐敗臭 | 有無 | 流入
ディッチ
放流
PH |  | ― | 流入
ディッチ
放流
SV | SV・10 | ％ | ディッチ
SV・20
SV・30
SV・24h
MLSS |  | ㎎/ℓ | ディッチ
汚泥界面 |  | ｃｍ | 終沈
残留塩素 |  | ㎎/ℓ | 放流水
塩素投入量 |  | kg | 塩素混和池
備 考
加計浄化センター維持管理週報
平均
全日電力量 |  | Kｗｈ
力測電力量 |  | Kｗｈ
無効電力量 |  | Kvar
デマンド |  | Kw
水道使用量 |  | ㎥
軽油(残量) |  | ℓ
返送汚泥流量 |  | ㎥
余剰汚泥流量 |  | ㎥
放流流量 |  | ㎥
日 常 水 質 測 定 結 果
測 定 項 目 |  |  | 測定日
測定者
水温 |  | ℃ | 流入
ディッチ
放流
外観 | 油膜・色合 |  | 流入
ディッチ
放流
透視度 |  | ｃｍ | 流入水
放流水
臭気 | 腐敗臭 | 有無 | 流入
ディッチ
放流
PH |  | ― | 流入
ディッチ
放流
SV | SV・10 | ％ | ディッチ
SV・20
SV・30
SV・24ｈ
MLSS |  | ㎎/ℓ | ディッチ
汚泥界面 |  | ｃｍ | 終沈
残留塩素 |  | ㎎/ℓ | 放流水
塩素投入量 |  | kg | 塩素混和池
備 考

## 日常機械設備
機械設備日常点検表（１/２） |  |  |  | 令和8年3月分
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
ポンプ井 | ― | 内部状況確認
汚水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
常用機選択
スクリーンユニット |  | 異音、振動
し渣量の確認
運転動作
エアレーション装置 | 1-1 | 電流値 | Ａ
| 1-2 | 電流値 | Ａ
曝気ブロワー | №１ | 電流値 | Ａ
| №２ | 電流値 | Ａ
消泡装置 | ― | 消泡ノズル
消泡状態
ディッチ流出可動堰 | 1 | 開度 | ㎜
ディッチ流出ゲート | 1 | 開度 | ㎜
ディッチ連絡ゲート | － | 開度 | ㎜
終沈汚泥掻寄機 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
スカムスキマー | 1 | 動作状況
スカムの状況
返送汚泥ポンプ | 1-1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 1-2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
余剰汚泥ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
床排水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
返流水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（２/２）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
濃縮汚泥引抜ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
濃縮汚泥掻寄機 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
スカムスキマー | ― | 動作状況
スカムの状況
濃縮汚泥攪拌機 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
濃縮汚泥曝気ﾌﾞﾛﾜ | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
自動給水装置 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| ― | モード確認
混和池ＢＧ | ― | 開閉
塩素接触装置 | ― | 薬剤残量確認
脱臭ファン | ― | 電流値 | Ａ
ボルト・ナットの緩み
モード確認
水処理用ﾀﾞﾝﾊﾟ | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥処理用ﾀﾞﾝﾊﾟ | ― | 異音、振動
モード確認
吸着脱装置 | ― | マノメータ等の作動確認
自家発室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
自家発室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
脱水機室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
脱水機室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
備 考
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（１/２）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
ポンプ井 | ― | 内部状況確認
汚水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
常用機選択
スクリーンユニット |  | 異音、振動
し渣量の確認
運転動作
エアレーション装置 | 1-1 | 電流値 | Ａ
| 1-2 | 電流値 | Ａ
曝気ブロワー | №１ | 電流値 | Ａ
| №２ | 電流値 | Ａ
消泡装置 | ― | 消泡ノズル
消泡状態
ディッチ流出可動堰 | 1 | 開度 | ㎜
ディッチ流出ゲート | 1 | 開度 | ㎜
ディッチ連絡ゲート | － | 開度 | ㎜
終沈汚泥掻寄機 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
スカムスキマー | 1 | 動作状況
スカムの状況
返送汚泥ポンプ | 1-1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 1-2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
余剰汚泥ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
床排水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
返流水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（２/２）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
濃縮汚泥引抜ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
濃縮汚泥掻寄機 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
スカムスキマー | ― | 動作状況
スカムの状況
濃縮汚泥攪拌機 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
濃縮汚泥曝気ﾌﾞﾛﾜ | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
自動給水装置 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| ― | モード確認
混和池ＢＧ | ― | 開閉
塩素接触装置 | ― | 薬剤残量確認
脱臭ファン | ― | 電流値 | Ａ
ボルト・ナットの緩み
モード確認
水処理用ﾀﾞﾝﾊﾟ | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥処理用ﾀﾞﾝﾊﾟ | ― | 異音、振動
モード確認
吸着脱装置 | ― | マノメータ等の作動確認
自家発室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
自家発室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
脱水機室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
脱水機室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
備 考
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（１/２）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
ポンプ井 | ― | 内部状況確認
汚水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
常用機選択
スクリーンユニット |  | 異音、振動
し渣量の確認
運転動作
エアレーション装置 | 1-1 | 電流値 | Ａ
| 1-2 | 電流値 | Ａ
曝気ブロワー | №１ | 電流値 | Ａ
| №２ | 電流値 | Ａ
消泡装置 | ― | 消泡ノズル
消泡状態
ディッチ流出可動堰 | 1 | 開度 | ㎜
ディッチ流出ゲート | 1 | 開度 | ㎜
ディッチ連絡ゲート | － | 開度 | ㎜
終沈汚泥掻寄機 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
スカムスキマー | 1 | 動作状況
スカムの状況
返送汚泥ポンプ | 1-1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 1-2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
余剰汚泥ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
床排水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
返流水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（２/２）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
濃縮汚泥引抜ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
濃縮汚泥掻寄機 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
スカムスキマー | ― | 動作状況
スカムの状況
濃縮汚泥攪拌機 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
濃縮汚泥曝気ﾌﾞﾛﾜ | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
自動給水装置 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| ― | モード確認
混和池ＢＧ | ― | 開閉
塩素接触装置 | ― | 薬剤残量確認
脱臭ファン | ― | 電流値 | Ａ
ボルト・ナットの緩み
モード確認
水処理用ﾀﾞﾝﾊﾟ | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥処理用ﾀﾞﾝﾊﾟ | ― | 異音、振動
モード確認
吸着脱装置 | ― | マノメータ等の作動確認
自家発室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
自家発室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
脱水機室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
脱水機室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
備 考
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（１/２）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
ポンプ井 | ― | 内部状況確認
汚水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
常用機選択
スクリーンユニット |  | 異音、振動
し渣量の確認
運転動作
エアレーション装置 | 1-1 | 電流値 | Ａ
| 1-2 | 電流値 | Ａ
曝気ブロワー | №１ | 電流値 | Ａ
| №２ | 電流値 | Ａ
消泡装置 | ― | 消泡ノズル
消泡状態
ディッチ流出可動堰 | 1 | 開度 | ㎜
ディッチ流出ゲート | 1 | 開度 | ㎜
ディッチ連絡ゲート | － | 開度 | ㎜
終沈汚泥掻寄機 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
スカムスキマー | 1 | 動作状況
スカムの状況
返送汚泥ポンプ | 1-1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 1-2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
余剰汚泥ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
床排水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
返流水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（２/２）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
濃縮汚泥引抜ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
濃縮汚泥掻寄機 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
スカムスキマー | ― | 動作状況
スカムの状況
濃縮汚泥攪拌機 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
濃縮汚泥曝気ﾌﾞﾛﾜ | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
自動給水装置 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| ― | モード確認
混和池ＢＧ | ― | 開閉
塩素接触装置 | ― | 薬剤残量確認
脱臭ファン | ― | 電流値 | Ａ
ボルト・ナットの緩み
モード確認
水処理用ﾀﾞﾝﾊﾟ | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥処理用ﾀﾞﾝﾊﾟ | ― | 異音、振動
モード確認
吸着脱装置 | ― | マノメータ等の作動確認
自家発室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
自家発室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
脱水機室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
脱水機室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
備 考
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（１/２）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
ポンプ井 | ― | 内部状況確認
汚水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
常用機選択
スクリーンユニット |  | 異音、振動
し渣量の確認
運転動作
エアレーション装置 | 1-1 | 電流値 | Ａ
| 1-2 | 電流値 | Ａ
曝気ブロワー | №１ | 電流値 | Ａ
| №２ | 電流値 | Ａ
消泡装置 | ― | 消泡ノズル
消泡状態
ディッチ流出可動堰 | 1 | 開度 | ㎜
ディッチ流出ゲート | 1 | 開度 | ㎜
ディッチ連絡ゲート | － | 開度 | ㎜
終沈汚泥掻寄機 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
スカムスキマー | 1 | 動作状況
スカムの状況
返送汚泥ポンプ | 1-1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 1-2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
余剰汚泥ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
床排水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
返流水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（２/２）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
濃縮汚泥引抜ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
濃縮汚泥掻寄機 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
スカムスキマー | ― | 動作状況
スカムの状況
濃縮汚泥攪拌機 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
濃縮汚泥曝気ﾌﾞﾛﾜ | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
自動給水装置 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| ― | モード確認
混和池ＢＧ | ― | 開閉
塩素接触装置 | ― | 薬剤残量確認
脱臭ファン | ― | 電流値 | Ａ
ボルト・ナットの緩み
モード確認
水処理用ﾀﾞﾝﾊﾟ | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥処理用ﾀﾞﾝﾊﾟ | ― | 異音、振動
モード確認
吸着脱装置 | ― | マノメータ等の作動確認
自家発室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
自家発室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
脱水機室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
脱水機室排気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
備 考
○：良 △：要注意 ×：要修理

## 日常電気設備
電気設備日常点検（１/２）
電 気 室 | 引込・受電 | 電圧 |  | KV
モード
|  | 力率 |  | ψ
|  | 電流 |  | A
モード
|  | 普通電力量（×１０ｋw） |  | 読み
使用量
|  | 引込・受電設定 |  | 手動/自動
切/入
| 変圧器 | 主変圧器温度 |  | ℃
|  | 異音、脱臭の有無 |  | 有・無
| 低 圧 分 岐 | 動力（２１０V） 電圧 |  | V
モード
|  | 動力（２１０V） 電流 |  | A
モード
|  | 照明(210-105V) 電流 |  | A
モード
|  | 低圧分岐設備 |  | 買電/自家発
|  | 動力制御盤1 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤2 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤3 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤4 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | No.１ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.２ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.３ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
備 考
電気設備日常点検（２/２）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計 装 設 備 | ポンプ井 水位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み | ｍ
| Nｏ．１オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| 返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| 余剰汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | No.１余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算読み | ㎥
| 放流流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算の読み | ㎥
| 汚濁負荷量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
| （放流水ＵＶ） |  | ＵＶ値 | Abs
|  |  | ＣＯＤ値 | ㎎/ℓ
| 全窒素・全燐計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み（全窒素） | ㎎/ℓ
|  |  | 計器読み（全りん） | ㎎/ℓ
| 圧力式液位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 機器指示地の記録 | ｍ
発電機設備 | 発電機盤 |  | 外観の確認
| 燃料タンク |  | 外観の確認
|  |  | 残量の値 | ℓ
他 | 通報装置 |  | 通報状態の確認
○：良 △：要注意 ×要修理
電気設備日常点検（１/２）
電 気 室 | 引込・受電 | 電圧 |  | KV
モード
|  | 力率 |  | ψ
|  | 電流 |  | A
モード
|  | 普通電力量（×１０ｋw） |  | 読み
使用量
|  | 引込・受電設定 |  | 手動/自動
切/入
| 変圧器 | 主変圧器温度 |  | ℃
|  | 異音、脱臭の有無 |  | 有・無
| 低 圧 分 岐 | 動力（２１０V） 電圧 |  | V
モード
|  | 動力（２１０V） 電流 |  | A
モード
|  | 照明(210-105V) 電流 |  | A
モード
|  | 低圧分岐設備 |  | 買電/自家発
|  | 動力制御盤1 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤2 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤3 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤4 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | No.１ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.２ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.３ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
備 考
電気設備日常点検（２/２）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計 装 設 備 | ポンプ井 水位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み | ｍ
| Nｏ．１オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| 返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| 余剰汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | No.１余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算読み | ㎥
| 放流流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算の読み | ㎥
| 汚濁負荷量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
| （放流水ＵＶ） |  | ＵＶ値 | Abs
|  |  | ＣＯＤ値 | ㎎/ℓ
| 全窒素・全燐計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み（全窒素） | ㎎/ℓ
|  |  | 計器読み（全りん） | ㎎/ℓ
| 圧力式液位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 機器指示地の記録 | ｍ
発電機設備 | 発電機盤 |  | 外観の確認
| 燃料タンク |  | 外観の確認
|  |  | 残量の値 | ℓ
他 | 通報装置 |  | 通報状態の確認
○：良 △：要注意 ×要修理
電気設備日常点検（１/２）
電 気 室 | 引込・受電 | 電圧 |  | KV
モード
|  | 力率 |  | ψ
|  | 電流 |  | A
モード
|  | 普通電力量（×１０ｋw） |  | 読み
使用量
|  | 引込・受電設定 |  | 手動/自動
切/入
| 変圧器 | 主変圧器温度 |  | ℃
|  | 異音、脱臭の有無 |  | 有・無
| 低 圧 分 岐 | 動力（２１０V） 電圧 |  | V
モード
|  | 動力（２１０V） 電流 |  | A
モード
|  | 照明(210-105V) 電流 |  | A
モード
|  | 低圧分岐設備 |  | 買電/自家発
|  | 動力制御盤1 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤2 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤3 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤4 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | No.１ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.２ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.３ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
備 考
電気設備日常点検（２/２）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計 装 設 備 | ポンプ井 水位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み | ｍ
| Nｏ．１オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| 返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| 余剰汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | No.１余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算読み | ㎥
| 放流流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算の読み | ㎥
| 汚濁負荷量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
| （放流水ＵＶ） |  | ＵＶ値 | Abs
|  |  | ＣＯＤ値 | ㎎/ℓ
| 全窒素・全燐計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み（全窒素） | ㎎/ℓ
|  |  | 計器読み（全りん） | ㎎/ℓ
| 圧力式液位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 機器指示地の記録 | ｍ
発電機設備 | 発電機盤 |  | 外観の確認
| 燃料タンク |  | 外観の確認
|  |  | 残量の値 | ℓ
他 | 通報装置 |  | 通報状態の確認
○：良 △：要注意 ×要修理
電気設備日常点検（１/２）
電 気 室 | 引込・受電 | 電圧 |  | KV
モード
|  | 力率 |  | ψ
|  | 電流 |  | A
モード
|  | 普通電力量（×１０ｋw） |  | 読み
使用量
|  | 引込・受電設定 |  | 手動/自動
切/入
| 変圧器 | 主変圧器温度 |  | ℃
|  | 異音、脱臭の有無 |  | 有・無
| 低 圧 分 岐 | 動力（２１０V） 電圧 |  | V
モード
|  | 動力（２１０V） 電流 |  | A
モード
|  | 照明(210-105V) 電流 |  | A
モード
|  | 低圧分岐設備 |  | 買電/自家発
|  | 動力制御盤1 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤2 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤3 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤4 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | No.１ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.２ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.３ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
備 考
電気設備日常点検（２/２）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計 装 設 備 | ポンプ井 水位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み | ｍ
| Nｏ．１オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| 返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| 余剰汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | No.１余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算読み | ㎥
| 放流流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算の読み | ㎥
| 汚濁負荷量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
| （放流水ＵＶ） |  | ＵＶ値 | Abs
|  |  | ＣＯＤ値 | ㎎/ℓ
| 全窒素・全燐計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み（全窒素） | ㎎/ℓ
|  |  | 計器読み（全りん） | ㎎/ℓ
| 圧力式液位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 機器指示地の記録 | ｍ
発電機設備 | 発電機盤 |  | 外観の確認
| 燃料タンク |  | 外観の確認
|  |  | 残量の値 | ℓ
他 | 通報装置 |  | 通報状態の確認
○：良 △：要注意 ×要修理
電気設備日常点検（１/２）
電 気 室 | 引込・受電 | 電圧 |  | KV
モード
|  | 力率 |  | ψ
|  | 電流 |  | A
モード
|  | 普通電力量（×１０ｋw） |  | 読み
使用量
|  | 引込・受電設定 |  | 手動/自動
切/入
| 変圧器 | 主変圧器温度 |  | ℃
|  | 異音、脱臭の有無 |  | 有・無
| 低 圧 分 岐 | 動力（２１０V） 電圧 |  | V
モード
|  | 動力（２１０V） 電流 |  | A
モード
|  | 照明(210-105V) 電流 |  | A
モード
|  | 低圧分岐設備 |  | 買電/自家発
|  | 動力制御盤1 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤2 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤3 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 動力制御盤4 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | No.１ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.２ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.３ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
備 考
電気設備日常点検（２/２）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計 装 設 備 | ポンプ井 水位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み | ｍ
| Nｏ．１オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| 返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| 余剰汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | No.１余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算読み | ㎥
| 放流流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算の読み | ㎥
| 汚濁負荷量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
| （放流水ＵＶ） |  | ＵＶ値 | Abs
|  |  | ＣＯＤ値 | ㎎/ℓ
| 全窒素・全燐計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み（全窒素） | ㎎/ℓ
|  |  | 計器読み（全りん） | ㎎/ℓ
| 圧力式液位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 機器指示地の記録 | ｍ
発電機設備 | 発電機盤 |  | 外観の確認
| 燃料タンク |  | 外観の確認
|  |  | 残量の値 | ℓ
他 | 通報装置 |  | 通報状態の確認
○：良 △：要注意 ×要修理

## 運転管理月報
加計浄化センター運転管理月報
日付 | 曜日 | 全日電力量読み値 | 力測電力量読み値 | 無効電力量読み値 | 上水使用量読み値 | 固形塩素 | 脱水ケーキ |  | No.1 | 余剰汚泥 流量 | 放流流量
[6 empty] | 使用量 | 発生量 | 搬出量 | 返送汚泥
流 量
|  | kwh | kwh | kvarh | ㎥ | kg | ｔ | ｔ | ㎥ | ㎥ | ㎥
最大 |  | - | - | - | - |  |  |  | - | -
平均 |  | - | - | - | - |  |  |  | - | -
最小 |  | - | - | - | - |  |  |  | - | -
合計 |  | - | - | - | - |  |  |  | - | -

## 水質管理報告
加計浄化センター水質管理月報（１/２）
日付 | 曜日 | 水温 |  |  |  | PH |  |  |  | 透視度 |  |  | MLDO | MLSS | SV30 | 残留塩素
|  | （５回/週） |  |  |  | （５回/週） |  |  |  | （５回/週） |  |  | （５回/週） | （５回/週） | （５回/週） | （５回/週）
|  | ℃ |  |  |  | ― |  |  |  | cm |  |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ％ | ㎎/ℓ
|  | 流入 | No．１ | No．１ | 放流水 | 流入 | No．１ | No．１ | 放流水 | 流入 | No.1 終沈 | 放流 | No．１ | No．１ | No．１ | 放流水
|  |  | ディッチ | 終沈 |  |  | ディッチ | 終沈 |  |  |  |  | ディッチ | ディッチ | ディッチ
最大
平均
最小
加計浄化センター水質管理月報（２/２）
日付 | 曜日 | 外観 |  |  |  | 臭気
|  | （５回/週） |  |  |  | （５回/週）
|  | ― |  |  |  | ―
|  | 流入 | No．１ | No．１ | 放流水 | 流入 | No．１ | No．１ | 放流水
|  |  | ディッチ | 終沈 |  |  | ディッチ | 終沈
最大 |  | － | － | － | － | － | － | － | －
平均 |  | － | － | － | － | － | － | － | －
最小 |  | － | － | － | － | － | － | － | －

## 機器運転時間
加 計 浄 化 セ ン ター
～
機 器 名 称 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
濃縮汚泥掻寄機 | hr
№１濃縮汚泥ポンプ | hr
№２濃縮汚泥ポンプ | hr
濃縮汚泥攪拌機 | hr
濃縮汚泥曝気ブロワ | hr
№１返流水ポンプ | hr
№２返流水ポンプ | hr
№１床排水ポンプ | hr
№２床排水ポンプ | hr
№１曝気ブロワ | hr
№2曝気ブロワ | hr
№１主ポンプ | hr
№２主ポンプ | hr
№１-１エアレーション装置 | hr
№１-２エアレーション装置 | hr
№１終沈汚泥掻寄機 | hr
№１-１返送汚泥ポンプ | hr
№１-２返送汚泥ポンプ | hr
№１余剰汚泥ポンプ | hr
脱臭ファン | hr
スクリーンユニット | hr
備考
加 計 浄 化 セ ン ター
～
機 器 名 称 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
濃縮汚泥掻寄機 | hr
№１濃縮汚泥ポンプ | hr
№２濃縮汚泥ポンプ | hr
濃縮汚泥攪拌機 | hr
濃縮汚泥曝気ブロワ | hr
№１返流水ポンプ | hr
№２返流水ポンプ | hr
№１床排水ポンプ | hr
№２床排水ポンプ | hr
№１曝気ブロワ | hr
№2曝気ブロワ | hr
№１主ポンプ | hr
№２主ポンプ | hr
№１-１エアレーション装置 | hr
№１-２エアレーション装置 | hr
№１終沈汚泥掻寄機 | hr
№１-１返送汚泥ポンプ | hr
№１-２返送汚泥ポンプ | hr
№１余剰汚泥ポンプ | hr
脱臭ファン | hr
スクリーンユニット | hr
備考
加 計 浄 化 セ ン ター
～
機 器 名 称 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
濃縮汚泥掻寄機 | hr
№１濃縮汚泥ポンプ | hr
№２濃縮汚泥ポンプ | hr
濃縮汚泥攪拌機 | hr
濃縮汚泥曝気ブロワ | hr
№１返流水ポンプ | hr
№２返流水ポンプ | hr
№１床排水ポンプ | hr
№２床排水ポンプ | hr
№１曝気ブロワ | hr
№2曝気ブロワ | hr
№１主ポンプ | hr
№２主ポンプ | hr
№１-１エアレーション装置 | hr
№１-２エアレーション装置 | hr
№１終沈汚泥掻寄機 | hr
№１-１返送汚泥ポンプ | hr
№１-２返送汚泥ポンプ | hr
№１余剰汚泥ポンプ | hr
脱臭ファン | hr
スクリーンユニット | hr
備考
加 計 浄 化 セ ン ター
～
機 器 名 称 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
濃縮汚泥掻寄機 | hr
№１濃縮汚泥ポンプ | hr
№２濃縮汚泥ポンプ | hr
濃縮汚泥攪拌機 | hr
濃縮汚泥曝気ブロワ | hr
№１返流水ポンプ | hr
№２返流水ポンプ | hr
№１床排水ポンプ | hr
№２床排水ポンプ | hr
№１曝気ブロワ | hr
№2曝気ブロワ | hr
№１主ポンプ | hr
№２主ポンプ | hr
№１-１エアレーション装置 | hr
№１-２エアレーション装置 | hr
№１終沈汚泥掻寄機 | hr
№１-１返送汚泥ポンプ | hr
№１-２返送汚泥ポンプ | hr
№１余剰汚泥ポンプ | hr
脱臭ファン | hr
スクリーンユニット | hr
備考
加 計 浄 化 セ ン ター
～
機 器 名 称 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
濃縮汚泥掻寄機 | hr
№１濃縮汚泥ポンプ | hr
№２濃縮汚泥ポンプ | hr
濃縮汚泥攪拌機 | hr
濃縮汚泥曝気ブロワ | hr
№１返流水ポンプ | hr
№２返流水ポンプ | hr
№１床排水ポンプ | hr
№２床排水ポンプ | hr
№１曝気ブロワ | hr
№2曝気ブロワ | hr
№１主ポンプ | hr
№２主ポンプ | hr
№１-１エアレーション装置 | hr
№１-２エアレーション装置 | hr
№１終沈汚泥掻寄機 | hr
№１-１返送汚泥ポンプ | hr
№１-２返送汚泥ポンプ | hr
№１余剰汚泥ポンプ | hr
脱臭ファン | hr
スクリーンユニット | hr
備考